|  |  | Утвержден "___"_________ 2022 года Председатель конкурсной комиссии: Огнев А.И. _____________ Члены конкурсной комиссии: Савченко Е.М. _____________ Омуралиев М.Т. _____________ Джумалиев Б. _____________ Рысалиев К.Т. _____________ Касаналиев Ф.К. _____________ Жалалбеков М.Р. _____________ |
| --- | --- | --- |

Приглашение на конкурс

Дата: 1 июля 2022 года

Уважаемый Участник,

1. Открытое Акционерное Общество «Фонд поддержки развития туризма в Кыргызской Республике» приглашает Вас представить конкурсную заявку на поставку сантехнических товаров.

2. Место поставки: Кыргызская Республика,

1)	Джалал-Абадская область, г. Кара-Куль;

2)	Джалал-Абадская область, с. Барпы;

3)	Джалал-Абадская область, г. Джалал-Абад;

4)	Ошская область, г. Ош;

5)	Ошская область, г. Узген;

6)	Баткенская область, г. Баткен;

7)	Баткенская область, г. Кызыл Кия;

8)	Баткенская область, г. Кадамжай.

3. Срок поставки: 45 календарных дней

4. Вы можете ознакомиться, и получить полный пакет конкурсной документации для конкурса на сайте: www.fundtourism.com в разделе «ЗАКУПКИ».

5. Ваша конкурсная заявка должна быть запечатана в конверте, адресована, и доставлена по следующему адресу: г. Бишкек, ул. Игембердиева, 1/33

Телефон для справок 0(312) 59-27-01, 0(550) 66-15-09

Конкурсные заявки будут вскрыты конкурсной комиссией в присутствии представителей участников, которые пожелают принять в этом участие в 15:00 часов "7" июля 2022г. по адресу г. Бишкек, ул. Игембердиева, 1А. Конкурсные заявки, представленные после указанного времени, будут отклонены и возвращены участникам невскрытыми.

6. Ваша конкурсная заявка должна быть действительна в течение 30 дней, с даты вскрытия конкурсных заявок.

7. Размер и форма гарантийного обеспечения конкурсной заявки составляет: 2% от стоимости конкурсной заявки (денежными средствами или в виде банковской гарантии).

8. Авансовый платеж составляет: не предусмотрен.

10. Срок действия конкурсной заявки должен составлять 30 дней.

с уважением,

Президент                                                          Е.А. Калашникова

|  |  | Приложение № 2 |
| --- | --- | --- |

Особые
Условия к Инструкции участникам конкурса (ОУИУК)

| № позиции |  |
| --- | --- |
| ИУК 1 и 7.1 | Наименование, адрес Покупателя, номер его телефона, телекса, факса и электронной почты: Открытое Акционерное Общество «Фонд поддержки развития туризма в Кыргызской Республике», г.Бишкек, ул. Игембердиева, 1/33 тел.: (312) 59 27 01 Краткое описание требуемых товаров: Сантехнические товары для туристических зданий Срок поставок 45 календарных дней. |
| ИУК 1.1 | Источник финансирования: Собственные средства |
| ИУК 3.3 (а) | Сведения, которые требуются от Участников конкурса: а) юридический статус, место регистрации и основной вид деятельности; наличие лицензии на поставку товара с указанием номера лицензии и срока действия (если какой-либо товар требует лицензирования); б) справки об отсутствии задолженности по налогам и выплатам в Социальный фонд (Можно с портала гос. закупок); в) сведения о наличии аналогичных поставок (договоров) на сумму не менее стоимости заявки (предложения) за последние 2 года. |
|  | Минимальные квалификационные критерии, чтобы претендовать на присуждение договора, поставщик должен: Эксплуатационные характеристики и хорошее качество. Обязательное указание моделей товара для оценки и сравнения с ТЗ. |
| ИУК 3.8 | Если конкурс разделен на лоты, Покупатель может установить квалификационные требования на каждый лот отдельно, либо установить общую квалификацию для всех лотов. Выбрать одно из предложенных. – для всех лотов |
| ИУК 11.3 | Наименование лотов, составляющих процедуру закупок, и по которым, участники конкурса обязаны указать цены в отдельности следующим образом: Сантехнические товары. |
| ИУК 12.1 | Срок действия конкурсной заявки: 30 календарных дней |
| ИУК 18.2 | Окончательный срок подачи и место вскрытия конкурсных заявок: 15-00 часов 7 июля 2022 года. |
| ИУК 23.1 | Покупатель может попросить Участника конкурса дать разъяснения по поводу его конкурсной заявки. Ответ о разъяснении должен подаваться в письменном виде или электронным сообщением, сроком 3 дня. |
| ИУК 26 | Валюта конкурсной заявки должна быть в кыргызских сомах |
| ИУК 27.2 | Критерии оценки конкурсных заявок а) доставка товаров к конечному пункту их назначения; б) эксплуатационные характеристики и качество предлагаемого товара; в) график поставок, предложенный в конкурсной заявке |
| ИУК 28 | Увеличение объема товаров или сопутствующих услуг до 25% от стоимости договора. |
| ИУК 29.1 | Покупатель отклоняет конкурсную заявку в случае, если: а) данная конкурсная заявка не соответствует квалификационным требованиям, установленным в конкурсной документации; б) поставщики имеют задолженность по налогам или выплатам в Фонд социального обеспечения в Кыргызской Республике; в) техническая спецификация в конкурсной заявке не соответствует технической спецификации в конкурсной документации; г) данная конкурсная заявка по существу не отвечает требованиям конкурсной документации; д) участник не соглашается с исправлением арифметических ошибок в его конкурсной заявке. |

|  |  | Приложение № 4 |
| --- | --- | --- |

Особые Условия Договора (ОсУД)

| № Пункта ОУД | Особые условия договора |
| --- | --- |
| 1 | Определения |
| 1.1 (а) | Покупатель Открытое Акционерное Общество «Фонд поддержки развития туризма в Кыргызской Республике», г.Бишкек, ул. Игембердиева, 1/33 тел.: (312) 59 27 01 |
| 3.1 (3) | Любой другой документ, дополнительно предусмотренный настоящим Договором ____________________________________________________________ |
| 4 | Гарантийное обеспечение исполнения договора |
| 4.1 | Сумма гарантийного обеспечения исполнения Договора: не предусмотрено |
| 7 | Технический контроль и испытания |
| 7.1 | Применяются следующие процедуры технического контроля и испытаний, а также любые испытания до отгрузки Товаров и при окончательной приемке: Проверка каждой единицы товара на исправное состояние |
| 7.2 | Место предполагаемого проведения технического контроля и испытаний г. Бишкек, ул. Игембердиева, 1А |
| 8 | Упаковка – предусмотренная изготовителем |
| 9 | Поставки и транспортировка, документация Следующую документацию: (1) Счет-фактура и накладная Поставщика с описанием Товаров, указанием количества, цены, единицы Товара и общей суммы |
| 11 | Сопутствующие услуги |
| 11.1 | Должны быть предоставлены следующие сопутствующие услуги: Доставка до места назначения |
| 12 | Запасные части |
| 12.1 | Перечень запасных частей и дополнительные требования о запасных частях, Предусмотренные изготовителем |
| 13 | Гарантия |
|  | 12 месяцев с момента подписания Актов приёма - передачи товаров (за исключением расходных материалов). |
| 15 | Платеж |
| 15.1 | Сроки выплат |
| 15.3 |  |
|  | после приемки: 100 процентов от цены Договора на полученные Товары выплачиваются в течение 5 дней со дня получения Товаров после подачи запроса, подтвержденного актом приемки, выданным Покупателем. Право собственности на товар переходит к Покупателю после оплаты и предоставления счет-фактуры. |
| 18 | Неустойки Применимая ставка: 0,1% за каждый день просрочки за несвоевременную поставку. |
| 18.1 | Максимальная вычитаемая сумма: 2 %. Применимая ставка: 0,1% за несвоевременную оплату. |
| 18.2 | Максимальная вычитаемая сумма: 2% |
| 21 | Урегулирование споров |
| 21.2 | Споры, возникающие из настоящего Договора или связанные с ним, подлежат разрешению в суде общей юрисдикции в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. |

Форма № 1

Перечень закупаемых товаров и сопутствующих услуг

| № п/п | Краткое описание товаров и сопутствующих услуг | Кол-во | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инсталляция с кнопкой (Хром) | 32 шт | Тип: Застенный модуль (инсталляция) Назначение: Для унитаза Монтаж: Застенный Объем смывного бачка: 9л. Регулировка смыва: 3л-6л Габариты (ВхШхГ) 110 x 51 x 11 см + Подводка для воды |
| 2 | Унитаз чаша генуя | 16 шт | чаша генуя с отстойником |
| 3 | Бачок для унитаза под кирпичную кладку | 16 шт | Подвод воды к задней стенке бачка или вверху бачка с помощью монтажных отверстий G1/2" Рабочий диапазон давления 0,05 – 0,8 МПа Рекомендуемый диапазон давления 0,3 – 0,5 МПа Большой смыв 6 – 9л Малый смыв 2,5 – 3,5л Стандартные настройки большого смыва 6л Стандартные настройки малого смыва 3л Гигиенический резерв + подводка для воды |
| 4 | Унитаз (сиденье дюропласт, крепление, микролифт) | 8 шт | Длина – 61,2 см Ширина – 36 см Высота – 75,5 см Вес – 26 кг. Область применения - бытовая Организация смывающего потока - каскадный слив (сплошным потоком) Тип унитаза - напольный унитаз-компакт + подводка для воды |
| 5 | Писсуар | 32 шт | Длина – 33 см Ширина – 36 см Высота – 56 см Материал - фарфор Монтаж - подвесной Подвод воды – наружный + соответствующий сифон |
| 6 | Рукомойник | 48 шт | Размер ШхВхГ: 40*22*14,5 см Материал: санфарфор (санитарная керамика) Цвет: белый Вес: 5,5 кг Форма прямоугольная Угловое изделие да Отверстия под смеситель 1 отверстие + соответствующий сифон |
| 7 | Пьедестал (Белый) | 24 шт | Цвет – Белый Материал Санфарфор Пьедестал в комплекте Вес – 9,7 кг |
| 8 | Смеситель для умывальника | 48 шт | Вес брутто - 1,31 кг Управление – Однорычажное Крепление - На раковину, Высота излива - 67 мм монолитный, хром + 2 подводки для воды |
| 9 | Смеситель настенный с гигиеническим душем | 56 шт | Цвет хром Отверстия для монтажа на 2 отверстия Вес без упаковки, кг 1.5 Форма излива излив отсутствует Расположение рычага сверху Монтаж на стену Вес с упаковкой, кг 1.5 + 2 подводки для воды |
| 10 | Поручень стена-пол неоткидной | 8 шт | Ориентация - Универсальный Цвет - Хром Материал - Нержавеющая сталь Поверхность - Глянцевая Высота - 800 мм Ширина - 700 мм Диаметр 32 мм Допустимая нагрузка - 150 кг |
| 11 | Поручень настенный откидной | 8 шт | Цвет - Хром Вид конструкции - поворотные Габаритные размеры: длина - 700 мм Высота - 230 мм диаметр трубы - 32 мм Тип поручня: Настенный опорный откидной Материал: Пищевая нержавеющая сталь |
| 12 | Умывальник | 24 шт | Стандартные раковины Ширина (дискретно) Раковины 55 см Глубина (дискретно) 40 см Подвесные раковины Полукруглая раковина Материал - Керамические раковины Цвет – белый + соответствующий сифон |
| 13 | Смеситель для умывальника монолитный, хром | 24 шт | Цвет хром. Высота излива,см 7,9 Длина излива,см 12,1 Отверстия для монтажа 1 отверстие Материал латунь + 2 подводки для воды |
| 14 | Поддон стальной | 8 шт | Размеры (ДхШхВ): 90.0см х 90.0см х 15.0см Форма: квадратный Материал поддона: Сталь Высота поддона: с низким поддоном Вес: 10.0кг |
| 15 | Смеситель для душа | 8 шт | Управление Рычажное Механизм Керамический картридж Количество монтажных отверстий 2 Стандарт подводки 1/2 " Материал Латунь Покрытие Хром + 2 подводки для воды |
| 16 | Смеситель для кухни с поворотным изливом | 8 шт | Вес кг 3.58 Вращение излива поворотный Стандарт подводки 1/2” Форма излива традиционная Высота излива, см 38 Расположение рычага сбоку Дополнительные функции гибкий излив Монтаж на столешницу, на кухонную мойку Вес с упаковкой, кг 3.58 Сталь + 2 подводки для воды |
| 17 | Подвесной унитаз | 32 шт | Тип унитаз Ширина, см 36 Длина, см 49 Высота, см 35 Тип унитаза подвесной Форма овальная Стилистика дизайна современный Сиденье – 1 шт. Материал фаянс Область применения бытовая Механизм слива определяется системой инсталляции Цвет белый |
| 19 | Мойка из нержавеющей стали | 8 шт | Техническая мойка (2 деления) Материал – нержавеющая сталь Размеры 80*45 Высота – 1 м. с учетом длины ножек. + соответствующий сифон + 2 подводки для воды |
| 20 | Смывное устройство для писсуара, хром | 32 шт | Монтаж на писсуар. Тип управления нажимной Длина излива, см 6,9 Стандарт подводки 1/2" Материал латунь Металлическая кнопка. Металлический патрубок. + 1 подводка для воды |

Количество расходных материалов (подводки для воды и сифоны) указаны с расчетом на 1 единицу товара. Цены на товар должны указываться с учетом всех расходных материалов и доставки до места назначения.